调查问卷

本调查用于对您的实验室服务进行初步评估或重新认证。

完成并提交本调查并不构成对您公司作为经认可供应商的批准。

操作说明

请详细填写本调查问卷。所填内容应反映您的当前状况。

并非所有问题均适用于您的情况；若您适用情况不适用，请填写“NA”。所需或额外的文件可作为附件添加，或作为单独文件提交。若为回答某项问题而提供了额外信息，请在您的回复中说明该信息是作为附件还是作为单独文件提交的。

请注意，当您被要求预测“请解释”部分中的评论时，这也意味着即使您回答“否”，仍需进行解释。

本评估报告仅由 Cerba Research 用于评估目的。所有信息均视为机密。

已完成的调查问卷可发送至：qavendormanagement@cerbaresearch.com

感谢您花时间填写本问卷；如需进一步咨询，请随时联系质量部门（qavendormanagement@cerbaresearch.com）。

批准

作为我公司的授权代表，我特此证明本表格内容完整、准确：

| 姓名： |  |
| --- | --- |
| 标题： |  |
| 日期： |  |
| 签名： |  |

| 公司简介信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 上海芯超医学检验所有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网站 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 中国上海市浦东新区周浦镇紫萍路918号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证主联络点 | 梁林荣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位职责 | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 | 13902559694 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件 | linrong_liang@shbiochip.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 上海芯超医学检验所有限公司是上海芯超生物科技有限公司的全资子公司，成立于2016年，位于上海市浦东新区周浦镇紫萍路908弄15号，注册资本4581万元人民币。占地面积1858.94平方米，其中实验场地892.29平方米。公司为独立法人、股份制营利性医疗机构，开展临床微生物学、病理学、临床细胞分子学等医学检验和病理项目，按CNAS-CL02：2023等认可准则建立质量管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵公司为生物技术及制药行业提供临床试验支持服务已有多久？ | 自2019年起 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司运营地点 | ☐ 全球 ☐ 非洲 ☒ 亚太地区 ☐ 中美洲与南美洲 ☐ 欧洲 ☐ 中东 ☐ 北美 |  |  |  |  |  |  |  |
| 请说明您的专业领域 | ☒ 特别分析 ☒ 安全性测试 ☐ PK/PD ☒ 加工（分装、 PBMC 分离） ☒ 方法验证 其他（请注明）：临床病理学诊断（IHC &ISH）、临床细菌培养（幽门螺杆菌培养及药敏试验）、肠道菌群检测、细胞培养与传代、病毒种子液制备、病毒滴度测定、ELISA、TCID50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与提供给 CERBA 研究的服务/测试相关的补充信息 | 请提供相关信息： RT-qPCR, 测序，细胞培养，火鸡抽血，病毒培养，病毒滴定，TICD50，E-Lisa, EC50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过去两年内的营业额 | 8000万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工人数 | 优质团队 |  | 实验室工作人员 |  |  | 行政/其他 |  | IT人员 |
|  | 4 |  | 30 |  |  | 9 |  | 2 |
| 您的公司是否为母公司旗下的子公司？ |  |  |  |  | 是 否 是 否 |  |  |  |
| 如是，请注明母公司的名称及地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海芯超生物科技有限公司 中国上海市浦东新区张江镇李冰路151号 上海芯超生物科技有限公司成立于2003年12月，是上海生物芯片有限公司联合舰队，主要负责中心平台的业务运营，包括临床转化CBDTM新范式。为国家专精特新小巨人、上海市重点高新技术企业。目前已经形成中心主导地位，芯超-芯片双轮驱动的创新联合体运作模式与发展格局。 上海生物芯片有限公司成立于2001年8月，由上海科技创业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司、中科院上海有关院所、上海交通大学等在上海的国内知名大学、研究所、医院和企业共同组建而成，经国家发展与改革委员会批准公司建设和运行"生物芯片上海国家工程研究中心"，该中心是我国生物医药领域规模最大的生物技术国家工程研究中心之一。中心是全国生物样本标准化技术委员会（TC559）、中国医药生物技术协会组织生物样本库分会（BBCMBA）与中国抗癌协会肿瘤样本整合研究分会的秘书处与主任委员单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请列出您在过去两年内为客户提供服务的主要客户名单；优先选择与当前申请所涉及的区域或产品范围相同的客户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  | 联系人姓名： |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| 您是否曾接受过美国食品药品监督管理局（FDA）或其他国家监管机构的检验？ 请提供监管检查的历史记录，包括相关日期及检查结果/报告。 |  |  |  | 是 否 是 否 如是，请提供以下详细信息 |  |  |  |  |
| 权威 |  | 检验日期 |  | 总体结果/报告/结局 |  |  |  |  |
| NMPA |  | 2025.11.14-11.16 |  | Pass, 最终结果报告在Sponsor和Cerba公司 |  |  |  |  |
| 美国食品药品监督管理局（FDA）禁入名单 （定义：被禁止从业人员名单，即这些人员实际上被禁止在制药行业从事相关工作） |  | 能否请您确认您的员工中没有一人被列入美国食品药品监督管理局（FDA）的禁入名单？ |  | 是 否 是 否 若否，请提供以下详细信息 |  |  |  |  |
| 您的公司是否已获得相关认证或认可（例如 ISO15189、CAP 或其他与您所提供的服务相匹配的认证）？ |  |  |  | 是 否 是 否 ISO15189 |  |  |  |  |
| 标准的 |  | 认证/ 认证机构 |  | 已认证/ 自何时起获得认证？ |  |  | 有效期 |  |
| 请提供证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO15189 |  | 中国合格评定国家认可委员会 |  | 2026-03-12 |  |  | 2030-01-10 |  |
| 认证范围概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务 |  |  |  |  |  |  | 在认证范围内 |  |

| 质量体系与程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 问题 | ### 是 | ### 不 | ### N/A | ### 备注/技术规范 |
| ### 您是否拥有质量管理体系？ |  |  |  | ### ISO15189 |
| ### 如是，请简要概述您的质量管理体系框架。 | 质量管理体系框架基于 CNAS-CL02：2023 《医学实验室质量和能力认可准则》（ISO15189：2022，IDT）、CNAS-CL02-A001：2023《医学实验室质量和能力认可准则的应用要求》等质量管理标准的要求制订的，主要包含以下模块：质量手册，程序文件，作业指导书，相关记录表格 |  |  |  |
| 您是否备有书面的质量手册？ |  |  |  | 已有ODC-ZLSC《质量手册》 |
| 您是否设有独立的质量保证部门？ |  |  |  | 已设立质量部 |
| 请简要描述质量保证（QA）相关职责。 | 1.质量体系建立与维护:参与质量管理体系文件(SOP、质量手册、记录模板等)的起草、审核、修订、发放与回收;定期参与管理评审，监督体系持续有效运行。 2.培训支持:协助组织人员质量相关培训(GLP 规范、记录规范、偏差管理等)监督人员培训与授权落实。 3. 负责对不符合工作、纠正措施、预防措施、持续改进等方面的管理: |  |  |  |
| 您的各项活动或流程是否均受已批准的程序（如政策、SOP 或工作指令）的覆盖？ |  |  |  | 是，各项活动或流程均受已批准的程序覆盖。 公司已建立成文的ODC-CX-33《文件控制程序》、ODC-34《记录管理程序》，文件修订遵循规定流程，各项活动在文件体系设计上均有相应批准的程序、SOP或工作指令覆盖，并保留相应记录作为执行证据。 |
| 贵机构如何管理诸如操作规程之类的文件？ | 电子文档管理系统 手动文档管理系统 两者结合 N/A |  |  |  |
| 员工如何创建、维护及查阅标准操作程序（SOPs）、政策及工作指令？ | 创建：由对应流程的负责部门起草，结合法规几体系要求、行业实践和内部经验编写；经部门负责人和质量经理审核，实验室负责人批准后发布。 维护：每年至少评审一次，或在流程变更、法规更新时及时修订；每份文件记录修订历史和变更原因；作废版本归档并明确标识，防止误用。 访问：所有现行文件纸质版签字盖章后发放到各部门，电子版集中存储在 共享服务器/内部平台中，按岗位和部门设置访问权限；新员工入职和相关文件更新时组织培训，并留存培训记录；维护受控文件总清单，确保可追溯 |  |  |  |
| 该公司如何确保防止对过时文件的非预期使用？ | 对于纸质文件，文档管理员在新版发布后及时从岗位现场、实验室收回所有旧版打印件，加盖"作废"章并按规定期限存档后销毁。电子版所有受控文件集中存储在服务器中，新版发布后，旧版被替代"，普通用户无法访问或下载 内部审核时会对工作现场进行检查，确认各使用点没有未受控或作废的文件 |  |  |  |
| 您的操作规程是否遵循了成文的修订政策？ |  |  |  | - 是，遵循了成文的修订政策。ODC-CX-33《文件控制程序》对文件的修订、新增有明确规定： - 需要修改文件时，申请人填写《文件申请表》报原文件审核人审核；审核人不在岗时，由质量经理审核；经质量经理批准后，修改人将修改稿报原审核人审查，审查后由对应批准人批准发布。 - 各部门需新增文件时，申请人填写《文件申请表》，批准后按文件编写、审核、批准、发布流程执行，文件管理员更新《文件控制清单》和《文件发放与回收登记表》。 - 所有质量体系文件不允许手写修改。 - 文件的修改应在修改页中注明修改内容及批准人。 - 若文件需换版，质量部将原文件收回并销毁。 - 文件评审后，文件管理员编制《文件年审记录表》，经文件批准人核准后，安排文件修订。 |
| 请描述已实施的良好文档管理规范。 | - ODC-CX-33《文件控制程序》文件制定： - 文件受控：受控/非受控/作废文件分别加盖相应印章，防止误用。 - 统一编号：文件按“公司缩写-类别-流水号”编号，记录表格加“R+序号”。 - 版本控制：版本号用A/B/C…，修改号用0/1/2…，修改9次升版本。 - 审核批准分离：不同层级文件由指定审核人、批准人分别签署。 - 发布生效间隔：批准日期与生效日期保持规定工作日间隔。 - 定期评审：每年内审前进行文件评审，必要时修订。 - 记录填写规范：用蓝/黑色签字笔，修改划改并签名，禁用涂改液。 - 归档防护：定期归档，防霉、防虫、防鼠、防火，电子版与纸质版等效。 - 保存期明确：不同记录规定不同保存年限（如检验原始记录6年、肿瘤分子检测20年）。 - 销毁受控：超期销毁需申请批准，填写销毁记录并保密处理。 |  |  |  |
| 请提供以下文件： | ☐ 质量手册 ☐ 公司组织架构图 ☐ 平面图 ☐ 来自有效标准操作规程（SOP）、操作程序或工作指令的封面 ☐ 当前政策、标准操作程序（SOPs）及/或作业指导书清单 ☐ 变更管理相关政策或标准操作程序（SOP） ☐ 用于验证计划及报告的模板。 |  |  |  |

| 设施管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 问题 | ### 是 | ### 不 | ### N/A | ### 备注/技术规范 |
| 该企业是否配备了实体设施安全防护措施（如出入控制与报警系统、火灾报警系统等）？ |  |  |  | 是。依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》文件明确公司配置安全设施和设备，如应急疏散装置和报警系统、便利的应急淋浴和洗眼装置等，并定期验证其功能。重要区域采取限制进入措施，本室工作人员凭门禁卡或指纹进入，其他人员经授权方可进入。此外，公司所有场所禁止吸烟，安全管理员妥善保管消防器材并经常检查其是否有效。 |
| 请概述该设施的规模与结构（包括单栋或多栋建筑、主要用途等）。 | 依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》文件，公司经过合理设计，采用分区管理，区域之间采用一定高度和厚度的实验室专用防火板或隔断。 依据ODC-AQ-34《公司风险评估和风险控制标准操作规程》实验室为生物安全防护水平二级（BSL-2）、主要用途为医学检验，从事咽拭子、胃黏膜等多种样品的检测。 依据ODC-AQ-42《害虫处理操作规程》文件规定：害虫防治范围包括检验所外围、空地、实验室等。 |  |  |  |
| 该公司是否拥有害虫防治及相关合同？ |  |  |  | 公司制定了ODC-AQ-42《害虫处理操作规程》： 综合管理部负责制订灭虫计划并监察整个灭虫行动的完成； 检验所内定期灭虫行动主要由综合管理部负责。 |
| 相关害虫防治设施是否接受定期检查？该情况是否已记录在案？ |  |  |  | 是。ODC-AQ-42《害虫处理操作规程》文件规定：内部灭虫、鼠行动每月一次，粘鼠贴放置位置应长期固定，必须保持清洁及清理虫尸、尘堆，所有放置灭鼠用具的位置及数量必须有效，并记录于文件上，相关记录为ODC-AQ-42-R01《虫鼠害防治记录》。 |
| 该设施是否设有温度与湿度控制措施？这些措施是否已形成书面记录？ |  |  |  | 依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》文件有温度或湿度要求的检验区域，配置温度或湿度计，实验室当班人员每天记录温度或湿度，保存试剂或样品的冷冻或冷藏设施、恒温箱和培养箱等设备中放置温度计或探头，由实验室负责人设置专人负责记录温度和检查温度监控管理系统运行情况，相关记录为ODC-CX-10-R01《室内温度和湿度记录表》。 |
| 当温度或湿度超出规定范围时，应采取何种措施？ | 依据 ODC-CX-10《设施和环境管理程序》文件规定： 当温度或湿度超出规定范围时，须及时加以调整。温度调整可通过空调调节，湿度如过高可使用除湿器，湿度过低可使用加湿器。经调整无法达到规定要求时，须通知部门设备管理员联系维修人员进行维修；维修期间停止检验工作，执行《不符合识别和控制程序》。对于保存试剂或样品的冷冻/冷藏设施、恒温箱和培养箱等，经调整无法达到规定要求时，须通知设备管理员联系维修；维修期间须将所储存物品转移到其它正常的设备或设施中。当发现失控时立即通知实验室负责人采取措施解决问题，质量监督员填写《设施与环境失控及处理记录》；若失控影响到检验结果质量，则须停止检验，执行《不符合识别和控制程序》。 |  |  |  |
| 该企业是否配备备用发电机？ |  |  |  | 未配备备用发电机；设有双路电源（无需自动切换，需手动操作）；5台UPS设备连接至关键设备。 |
| 若是，这些样本是否定期接受检测，且检测结果是否均有记录？ |  |  |  | 依据ODC-AQ《用电安全准则》文件规定：确保所有电力装置、设备及电器由专业的电业工程人员作定期的维修和保养。 UPS相关记录包括： ODC-AQ-27-R01《UPS维护记录表》； ODC-AQ-27-R02《UPS维护计划表》。 |
| 贵公司是否制定了业务连续性/灾难恢复计划？ |  |  |  | 依据 ODC-CX-10《设施和环境管理程序》文件规定：发生意外停水停电事件时有应急措施；实验室每年进行一次安全风险评估，当实验室设施发生变化时，应重新评估。 依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》综合管理部每年1月制定公司内部《应急预案演练计划》，报实验室主任批准后实施。 |
| 若是，该检测是否定期开展，且检测结果是否均有记录？ | 是，均有记录。 - ODC-CX-32-R01《应急预案演练计划》； - ODC-CX-32-R02《应急预案演练记录表》——应急演练组织者策划演练过程所需物资、参加人员、时间、流程、过程记录方式等，完成演练后填写该表，安全负责人审核后归档。 |  |  |  |
| 是否采用了基于风险的方法来制定业务连续性/灾难恢复计划，且该做法是否已形成书面记录？ |  |  |  | 实验室建立《ODC-CX-08 风险管理程序》，并定期开展业务中断风险识别与风险评估，基于风险输出业务连续性及灾难恢复策略，相关评估、计划、演练、评审均已文件化记录；计划随风险变化定期评审更新。 |

| 训练 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 是 | 不 | N/A | 备注/技术规范 |
| 所有人员是否均可获取最新的职位描述和简历？ |  |  |  | - 是，依据ODC-CX-09《人力资源管理程序》行政人事部合理进行人力资源的整合，保存并及时更新全部任职人员的《人员档案》，方便相关人员获取和查阅。 |
| 以下哪些培训面向员工提供？ | GLP 培训 GCP / GCLP 培训 GDPR 《数据保护法》培训——我们拥有保密管理程序 GMP 培训 HIPAA 培训 良好文件管理规范培训 |  |  |  |
| 贵公司是否已建立完善的通用培训流程？ |  |  |  | 是的，依据ODC-CX-09《人力资源管理程序》，已建立较为完善的通用培训流程。文件从培训计划制定、实施、记录归档、考核评估到监督与再培训，形成了闭环管理。 |
| 请说明整体培训流程（例如：由培训师主导的培训、在职培训、在线学习；自主培训、外部培训）？ | 我们根据ODC-CX-09《人力资源管理程序》管理要求：采用讲座、阅读/自学、其他（线上会议等）、外部培训多种形式。 |  |  |  |
| 贵公司是否已建立针对岗位职能的专项培训程序？ |  |  |  | 已建立ODC-CX-09《人力资源管理程序》。 |
| 请解释针对岗位职能的培训流程（例如：由培训师主导的培训、在职培训、在线学习；自主培训、外部培训）？ | 根据ODC-CX-09《人力资源管理程序》管理要求：采用讲座、阅读/自学、其他（线上会议等）、外部培训多种形式。 培训流程：实验室培训计划由文件管理员汇总、核查调整、报批并公示，按计划提前发布培训通知，负责培训签到、资料收集归档及员工培训履历更新。参训人员须妥善安排工作，无法参训时及时报备。培训结束后授课人员组织考核并提交培训记录。安全负责人定期组织安全培训及应急演练。计划外临时内、外部培训须按流程逐级审批，外出培训完成后需开展效果评价并归档留存资料，缺训人员须安排补训及考核。 |  |  |  |
| 员工培训是否已形成书面记录？这些记录是否得到妥善保存？ |  |  |  | 根据 ODC-CX-09《人力资源管理程序》： 1）每项培训结束后，文件管理员核查《人员签到表》《培训记录表》及试卷完整性，分类归档并登记至《员工培训和继续教育履历表》。 2）外部培训/参会完成后，凭《外出培训参会审批表》由质量部联合专业组长做效果评价，归档后同步更新《员工培训和继续教育履历表》。 3）记录按 ODC-CX-34《记录管理程序》随人事档案保存 25 年；纸质原件年度归档至档案室。 |
| 这些记录是如何保存的？ | 记录按 ODC-CX-34《记录管理程序》随人事档案保存 25 年；纸质原件年度归档至档案室。 |  |  |  |
| 培训记录保存多久？ | 培训记录保留25年 |  |  |  |
| 员工培训是否持续开展？ |  |  |  | 根据ODC-CX-09《人力资源管理程序》质量部每月召集相关部门员工进行培训。 |
| 员工接受再培训的频率如何？再培训是如何启动的？ | 对新员工在最初6个月内应至少进行两次能力评审，并记录。当职责变更时或离岗6个月以上再上岗时或政策、程序、技术有变更时，应对员工进行再培训和再评审。没有通过评估的人员须经再培训和再评审，合格后才可继续上岗，并记录。 |  |  |  |
| 若聘用了合同制人员（临时人员、顾问），其培训要求是否与正式员工相同？ |  |  |  | 没有合同制人员（临时人员、顾问）。 |
| 简历、职位分类及培训记录是否可在应要求时获取？ |  |  |  | 根据ODC-CX-09《人力资源管理程序》文件要求行政人事部保存全部任职人员的《人员档案》（含培训记录），并“方便相关人员获取和查阅”因此，简历、职位分类及培训记录可在应要求时获取。 |

| 审计与供应商管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 是 | 不 | N/A | 备注/技术规范 |
| 贵公司是否建立了供应商 / 服务商的首次准入（初始资质认定）程序？ |  |  |  | 根据文件ODC-CX-16 《外部服务和供应管理程序》通过调查、评价、评审后列入《合格服务机构和供应商名录》，并归档资质材料。 |
| 是否已建立针对供应商/供货商进行重新评估或重新认证的程序？ |  |  |  | 根据文件ODC-CX-16 《外部服务和供应管理程序》每年初组织年度供方评价，注意资质效期及能力变化；发现问题可要求整改，仍不达标的取消资格。 |
| 对供应商是否基于风险的方法开展再评估？ |  |  |  | 本实验室对供应商和受委托实验室的再评估，依据其对检验质量的影响程度和实际表现采取不同的评估频次与触发方式，具体依据 ODC-CX-16《外部服务和供应管理程序》执行。 |
| 是否开展了供应商审计？ |  |  |  | 依据ODC-CX-16《外部服务和供应管理程序》，每年至少组织一次供应商评审，并填写ODC-CX-16-R03《供应商调查评审表》。 |
| 供应商的周期性复评频率如何？ | 根据文件ODC-CX-16 《外部服务和供应管理程序》明确评价周期每年一次 |  |  |  |
| 是否开展内部审计？ |  |  |  | 根据ODC-CX-39 《内部审核程序》文件规定了完整的内部审核（内部审计）。 |
| 内部审计是否按照基于风险的方法进行规划和实施？ |  |  |  | 根据ODC-CX-39 《内部审核程序》文件明确要求根据各部门的重要性和以往审核结果，对问题较多或重要部门加大审核力度、增加频次，并重点审核对服务对象有关键意义的领域（第4.3.5节、第4.6.1节），体现了基于风险的规划和实施方法。 |
| 是否已建立外部审计计划？ |  |  |  | 没有建立外部审计计划。 |

| 6.事件、纠正与预防措施与投诉管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 是 | 不 | N/A | 备注/技术规范 |
| 您是否已建立事件与偏差管理体系？ |  |  |  | 已建立ODC-CX-29《不符合识别与控制程序》和ODC-CX-08《风险管理程序》，涵盖事件与偏差的识别、记录和处理。 |
| 您针对事件和偏差的后续处理流程是怎样的？ | 根据ODC-CX-37 《纠正措施控制程序》文件显示流程：识别→调查根本原因→制定纠正措施→审批→实施→验证有效性→记录归档→输入管理评审。 |  |  |  |
| 您是否已部署了（外部）投诉管理体系？ |  |  |  | 已建立ODC-CX-31《投诉管理程序》，覆盖内部和外部投诉的受理、处理、回复和跟踪验证。 |
| 您针对投诉的后续处理流程是怎样的？ | 根据文件ODC-CX-31《投诉管理程序》要求：接收记录→判定责任部门→调查分析→区分有效/无效投诉→制定纠正措施→审核批准→回复客户→跟踪验证→统计分析→识别改进机会 |  |  |  |
| 是否已建立针对事件、偏差及投诉处理的书面程序？ |  |  |  | 已建立书面程序：ODC-CX-37《纠正措施控制程序》、ODC-CX-31《投诉管理程序》、ODC-CX-29《不符合识别与控制程序》等。 |
| 是否对事件、偏差及投诉处理过程进行了风险评估？ |  |  |  | ODC-CX-31《投诉管理程序》要求分析是否存在风险因素；ODC-CX-08《风险管理程序》风险识别表中将"不符合及纠正措施""投诉"列为风险源。 |
| CAPA（纠正措施与预防措施）是否已记录并得到落实？ |  |  |  | ODC-CX-37 《纠正措施控制程序》需填写《不符合和纠正措施记录表》，经审批、实施、验证有效性后记录归档。 |
| 贵公司是否提供调查报告？ |  |  |  | 依 ODC-CX-37《纠正措施控制程序》启动调查，输出《不符合和纠正措施记录表》（含根本原因、影响评估、CAPA、预防再发措施）；投诉类依 ODC-CX-31《投诉管理程序》记录于《投诉处理表》。 |
| 调查报告对应的 CAPA 如何进行沟通传递？提交最终调查报告的时限要求是什么？ | 依据ODC-CX-31《投诉管理程序》责任部门填写《投诉处理表》，将原因分析及纠正措施报质量/技术负责人审核；审核同意后发质量部，由客服回复客户；质量部跟踪验证整改情况。所有投诉处理原则上须在三个工作日内完成；复杂投诉可适当延长。一般投诉4h内响应，重大投诉1h内响应。 依据ODC-CX-37《纠正措施控制程序》责任部门/专业组制定纠正措施，一般事务性措施由部门负责人批准，公司层面一般性措施由质量负责人审批，重大资源投入/重大影响措施由总经理批准；涉及多部门时由质量负责人协调监控；填写《不符合和纠正措施记录表》在预定的时间内完成。 依据ODC-CX-39《内部审核程序》内审员将《不符合和纠正措施记录表》发至责任部门；责任部门分析原因、提出纠正措施及期限，报质量负责人批准后实施；内审员跟踪验证有效性，未落实的向内审组长报告，无法完成的提交管理层决策。 要求内审报告由质量经理编写、实验室主任批准后发布。 |  |  |  |

| 7.文档与数据完整性/保留与归档 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 是 | 不 | N/A | 备注/技术规范 |
| 如何进行记录保存？ | 电子的 纸质版 电子版与纸质版 |  |  |  |
| 您是否制定了记录留存计划或相关操作规程？ |  |  |  | 制定了ODC-CX-34《记录管理程序》，规定了记录的标识、填写、归档、保存期、检索、销毁等全流程管理要求。 |
| 请提供文件的保存期限。若不同类型的文件保存期限不一致，请详细说明。 | 不同类型保存期限不同，详见下表： 记录类型; 保存期限. 所有药物临床试验相关 记录; 25年（或依客户要求）. |
| 记录的存储方式，是否能够在规定保存期限内保障记录的完整性？ |  |  |  | 根据ODC-CX-34《记录管理程序》规定记录须保存在适宜环境中（防霉、防虫、防鼠、防火），电子记录按《计算机硬件及软件管理程序》维护和备份，临时文件及时删除，防止丢失、损坏或非授权修改。 |
| 您是否已建立完善的档案归档管理体系？ |  |  |  | 根据ODC-CX-34《记录管理程序》建立了完整的归档管理体系：每年一季度归档上年度记录，填写《记录归档登记表》，更新《归档记录一览表》，各专业组负责分类装订，档案管理员签字接收。 |
| 记录是保留在该机构内，还是存储于外部归档机构？ |  |  |  | 保留在机构内。 根据ODC-CX-34《记录管理程序》文件规定记录由部门和专业组保管，暂存于部门内，定期归档至实验室管理的档案中。 |
| 记录是否存储在内部档案库中？ |  |  |  | 根据ODC-CX-34《记录管理程序》文件规定记录归档至实验室内部档案室，由文件管理员或信息管理员统一管理。 |
| 记录是否存储在外部归档机构中？ |  |  |  | 不存储在外部归档机构中。 |
| 该外部归档设施是否已接受过公司代表的审计？ |  |  |  | 不涉及。 |
| 您的企业是否对受试者相关数据实施了保密与隐私保护措施？ |  |  |  | 建立了ODC-CX-04《保密性管理程序》，明确规定保护患者个人信息、检验结果、检验数据等保密信息，全体人员须签署《保密协议》。 |
| 如何保障保密性和隐私性？ | 根据ODC-CX-04《保密性管理程序》要求， 保障措施包括： - 全员签署《保密协议》（内部及外部人员）； - 信息分级授权，未授权人员不得接触； - 计算机信息加密或权限控制，未经批准不得联网； - 无关人员不得进入检验区，外来人员进出需登记； - 客户不得观察无关检测或拍照摄像； - 每季度由总经理或质量负责人进行保密执行情况检查。 |  |  |  |
| 所用系统中是否对数据变更进行了记录（即审计追踪），其中包括带有日期/时间戳的编辑追踪？ |  |  |  | 本项目不涉及LIS系统。实验相关的ABI7500 PCR仪与ABI3500DX测序仪均具备审计追踪功能。 |
| 该企业是否采用计算机生成、带有时间戳的审计追踪机制，用于跟踪记录的创建、修改及删除情况——包括变更发生的时间、执行人员及变更原因，并且原始信息在使用该审计追踪时未被掩盖？ |  |  |  | 本项目不适用LIS系统。 |
| 数据在系统中进行电子存储及检索的时间为多久？ | 本项目不适用LIS系统。 |  |  |  |

| 8.变更管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 问题 | ### 是 | ### 不 | ### N/A | ### 备注/技术规范 |
| 是否已建立相应的变更管理流程？ |  |  |  | 变更管理分散在多个程序中，覆盖文件（ODC-CX-33《文件控制程序》）、检验方法（ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》）、IT系统（ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》）、人员（ODC-CX-09《人力资源管理程序》）、试剂供应商（ODC-CX-14 《试剂和耗材的管理程序》）等。 |
| 变更管理是否采用了基于风险的方法？ |  |  |  | 依据ODC-CX-09《人力资源管理程序》人员任职/职责变更需修订《岗位说明书》并审批；认可相关变更20个工作日内通知CNAS；职责变更、离岗6个月以上再上岗、政策/程序/技术变更时需再培训再评审。但未明确写“基于风险的方法”。ODC-CX-10《设施和环境管理程序》实验室每年进行一次安全风险评估，当实验室设施发生变化时，应重新评估，参照《风险管理程序》。变更触发再评估，体现基于风险。 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》设备修理后、封存后启用、转移后启用需申请审批；故障修复后按影响分析性能的程度选择校准、质控、比对、留样再测等验证方式；状态标识分合格/准用/停用。但未明确写“基于风险的方法”。 依据ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》供方变更需重新评估评审；不同批号/货次试剂耗材需验证合格后使用；不合格试剂耗材退货并作为供应商评估依据；临近效期2个月评估质量风险后退换货。 依据ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》检验程序变更需填写《检验程序变更审批表》审批；变更时评估是否使用既有验证/确认方案；试剂升级、仪器更新、校准品溯源性改变等按新系统验证；严重影响分析性能的情况发生后需部分性能验证。按变更影响程度决定验证范围，体现基于风险。 依据ODC-CX-33《文件控制程序》文件修订、新增按《文件申请表》报原审核人审核、批准人批准发布，未按风险分级，也未规定基于风险的评审频次或方式。 |
| 变更管理流程是否在整个公司范围内实施，涵盖所有活动（例如项目变更、IT变更）？ | 公司实行统一变更控制，变更管理分散在多个程序中，覆盖文件（ODC-CX-33《文件控制程序》）、检验方法（ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》）、IT系统（ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》）、人员（ODC-CX-09《人力资源管理程序》）、试剂供应商（ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》）等。 |  |  |  |
| 所有变更是否均在执行前获得批准？ |  |  |  | 所有变更需经相应审批人批准后方可执行（依据ODC-CX-33《文件控制程序》；ODC-CX-20 《检验程序的选择、验证和确认管理程序》；ODC-CX-30 《计算机硬件及软件管理程序》。） |
| 所有变更是否都通过系统进行管理？ |  |  |  | 依据ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》软件上线/授权走《计算机软件验证记录表》；检验项目新增/变更走《系统增加新检验项目申请表》《系统检验项目相关信息修改备案》；权限变更走《信息系统使用权限记录表》；数据库变更走《数据库服务器维护升级和保养更改记录表》。但UPS维护、故障报修、工作站巡查等走纸质表格，未全部系统化。 依据ODC-CX-09《人力资源管理程序》人员招聘申请、人员变更联系行政人事部修订，培训计划、能力评估、人员档案等均为纸质表格。 依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》设施环境失控、温湿度记录、水质监测、内务检查、外来人员登记等均为纸质记录表。 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》设备采购走《外部服务和供应管理程序》OA申请；设备状态标识、验收、维修、校准、停用报废等均为纸质表格。 依据ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》采购需求走OA系统；入库、出库、盘点走“试剂耗材智能管理系统”；系统停用时才用纸质表。但验收、质检、报废、退货等仍用纸质表格。 依据ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》检验程序变更需在OA提出变更需求；新项目试剂采购在OA提出申请。但《检验程序变更审批表》《新技术和新项目开展评审表》《性能验证报告》等均为纸质/文件形式。 依据ODC-CX-33《文件控制程序》文件修订、新增、评审、发放、回收、销毁、借阅等均走纸质《文件申请表》《文件更改登记表》《文件销毁申请和记录表》等；仅电子版文件保存在固定计算机。 |
| 在变更最终完成后是否进行有效性评审？ |  |  |  | 依据ODC-CX-09《人力资源管理程序》职责变更、离岗6个月以上再上岗、政策/程序/技术变更时，应对员工进行再培训和再评审，合格后才可继续上岗，并记录。 依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》实验室每年进行一次安全风险评估，当实验室设施发生变化时，应重新评估（4.5）；环境失控处理需记录并跟踪。 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》设备修理后、封存后启用、转移后启用，应由专业组负责人提出申请，经技术负责人审核、实验室主任批准后方可投入使用；故障修复后需分析原因，按影响程度进行校准、质控、比对或留样再测验证。 依据ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》供方变更时，新供应商需经评估评审合格后方可进入供应商名录；不同批号/货次试剂耗材需验证合格后方可使用；不合格试剂耗材退货并作为供应商评估依据。 依据ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》检验程序变更需填写《检验程序变更审批表》，经技术负责人或质量负责人审核、实验室主任批准；变更时专业组长评估是否使用既有验证/确认方案；变更后需重新验证或确认。 依据ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》软件上线前需测试并经实验室主任签署确认；检验项目新增/变更完成后需申请人、实验室主任签字确认；权限变更签署后在系统开通并归档。 依据ODC-CX-33《文件控制程序》文件修订需经原审核人审查、对应批准人批准发布；文件评审结果确认后，文件管理员编制《文件年审记录表》，经文件批准人核准后安排修订。 |
| 在变更最终完成后是否进行有效性评审？ |  |  |  | ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》软件上线前经测试并由实验室主任签署确认；检验项目新增/变更完成后由申请人、实验室主任签字确认；权限变更签署后开通并归档。 ODC-CX-09《人力资源管理程序》职责变更、离岗6个月以上再上岗、政策/程序/技术变更时，应对员工再培训和再评审，合格后方可继续上岗。 ODC-CX-10《设施和环境管理程序》实验室每年进行一次安全风险评估，设施发生变化时应重新评估，参照《风险管理程序》。 ODC-CX-12《仪器设备管理程序》设备修理后、封存后启用、转移后启用，须经专业组申请、技术负责人审核、实验室主任批准后方可投入使用；故障修复后按影响程度进行校准、质控、比对或留样再测验证。 ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》供方变更时，新供应商须评估评审合格后进入供应商名录；不同批号/货次试剂耗材须验证合格后使用。 ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》检验程序变更须填写《检验程序变更审批表》，经技术负责人或质量负责人审核、实验室主任批准；变更后须重新验证或确；检验程序性能评审每年一次。 ODC-CX-33《文件控制程序》文件修订须经原审核人审查、对应批准人批准发布；文件评审结果确认后，文件管理员编制《文件年审记录表》，经文件批准人核准后安排修订。 |

| 9.系统验证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 问题 | ### 是 | ### 不 | ### N/A | ### 备注/技术规范 |
| 该企业是否对各系统进行验证，以确保其准确性、可靠性、预期性能的一致性以及识别无效或篡改记录的能力？ |  |  |  | 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》文件要求:工程师对仪器进行安装、调试、检定校准；验收合格后，仪器设备厂家工程师需填写一份安装报告，并出具检定校准合格报告。纸质记录划改签注防篡25年可溯。 |
| 是否有设备 / 仪器的确认和 / 或验证的程序文件？ |  |  |  | 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》，新购设备在启用前应完成验收及性能验证；设备经维修后，也需经验证合格方可重新使用。 |
| 您是否制定了设备故障备用方案？ |  |  |  | 依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》，仪器故障由供应商提供相同型号设备作为应急替代，则该设备须完成性能验证后方可投入使用。 |
| 是否存在针对计算机化系统进行验证和/或确认的程序？ |  |  |  | 已建立ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》，明确软件验证要求及记录表格。 |
| 用于计算机系统验证的基于风险的方法类型是什么？ | 文件依据ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》，规定了验证的“功能、性能、可用性、兼容性、安全性”等要求，基于风险的验证方法（Risk-Based Approach）要求根据系统对检验质量、患者安全和数据完整性的影响进行风险分级，并据此确定验证范围与验证深度。 |  |  |  |
| 计算机化系统是否经过验证以确保数据完整性？ |  |  |  | 根据ODC-CX-30《计算机硬件及软件管理程序》，软件验证须确保敏感数据保护并防止未授权访问；系统新增或变更须经核实确认；数据库备份须验证其完整性。同时，应采用基于风险的方法对计算机化系统进行验证，重点验证数据采集、传输、存储、修改、审计追踪、备份恢复及权限控制等环节，以确保数据完整性。 |
| 计算机化系统是否经过验证？ - 是否符合 GCP / GCLP 标准？ - 是否符合21 CFR part 11规定？ - 是否符合 GAMP5 验证要求？ |  |  |  | 不适用（N/A），除非相关系统用于受美国FDA监管的电子记录/电子签名场景。对于适用的系统，可根据项目要求进行相应评估。 采用基于风险的计算机化系统验证方法，并参考GAMP 5的风险管理和验证生命周期理念。 |
| 请提供一份符合合规要求的计算机化系统清单（附录）。 |  |  |  |  |

| 10.实验室检验专项问题 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 问题 | ### 是 | ### 不 | ### N/A | ### 备注/技术规范 |
| ### 样品 |  |  |  |  |
| 是否已制定完善的样品接收流程？ |  |  |  | 已建立ODC-CX-19《原始样品接收、处理管理程序》，详细规定了样品的核对、签收、信息录入、不合格拒收、让步检验等要求。 |
| 你能保证完整的冷链保管吗？ |  |  |  | 依据ODC-CX-18《原始样品采集和运输管理程序》，样品运输须使用硬质标本箱并实施温度控制，运输温度须记录。接收时须检查运输温度，若温度失控须评估对检测结果的影响。存储环节依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》，配备远程温湿度实时监控系统，发现异常须即时处理。 |
| 您的流程是否涵盖了样本完整性检查？ |  |  |  | 依据ODC-CX-19《原始样品接收和处理管理程序》，接收样品时须核对是否符合接收标准，并对样品的完整性、标识及采集时间等进行评估。不合格样品须予以拒收，或经评估后让步检验，并在系统中备注说明。 |
| 您是否已建立完善的样品标识流程（包括存档标签、条形码、读取设备及重新贴标等环节）？ |  |  |  | 样品通过唯一识别码（12位条形码）进行标识，确保从采集、接收、转运、分发、检验到报告全过程可溯源（ODC-CX-19《原始样品接收和处理管理程序》）；病理报告以病理号为唯一性标识（ODC-CX-26《检验结果报告管理序》）。 |
| 贵公司是否制定了样品储存与留存的相关程序？ |  |  |  | 样本在分析后需保留多长时间？ 依据ODC-SOP-CRO-01-012《临床研究组样品接收处理制度》执行，分析完成后样本保留期限遵循临床试验方案、伦理批准和客户方要求长期保留直至项目结束。 |
| 贵公司是否建立样本销毁 / 处置的流程？ |  |  |  | 依据ODC-SOP-CRO-01-019《临床研究组检验后样品管理制度》执行，超过保存周期的样品，由各专业组作为医疗废弃物安全处置。 |
| 是否配备温度监测系统？ |  |  |  | 依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》，实验室存储设备均配备远程温湿度实时监控系统。同时，依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》，各专业组须按仪器及试剂要求，对温湿度进行日常监控与记录，一旦发现失控须立即处理。 |
| 提供哪些存储温度选项？ | 室温 2 – 8 °C -20 °C -80 °C ☐ 气相液氮 |  |  |  |
| 是否有对冰箱、冷冻柜、房间等进行持续温度监测的系统？ 若是，该温度监测系统是否与24/7 全天候报警系统相连？ |  |  |  | 依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》，实验室存储设备配备远程温湿度实时监控系统。当设备故障导致温度升至警戒值时，系统将通过微信同时向多人发送报警信息，实现24小时全天候监控预警。 |
| 是否已制定溢出处理程序？ |  |  |  | 依据ODC-CX-10《设施和环境管理程序》，发生污染物泄漏或撒漏时，须对所有污染部位（如桌面、地面、墙壁等）及空气按程序进行消毒。若涉及化学品泄漏，则按《安全手册》中的应急流程处置（依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》）。 |
| ### 所用设备及设备验证 |  |  |  |  |
| 是否有维护设备数据库？ |  |  |  | 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》，实验室须建立《仪器设备一览表》及《仪器设备基本情况登记表》，档案内容涵盖设备标识、制造商信息、校准记录及维护维修记录等。所有档案由各专业组或综合管理部分工负责管理。 |
| 请附上设备清单。 |  |  |  |  |
| 所有实验室仪器在使用前均经过验证吗？ |  |  |  | 依据ODC-CX-12《仪器设备管理程序》，新购设备须经验收及性能验证，设备维修后亦需验证合格方可使用。同时，依据ODC-CX-20《检验程序的选择、验证和确认管理程序》，所有检验程序在常规应用前须进行独立验证。 |
| 所有实验室仪器是否均符合21CFR Part 11规定，或是否已根据该部分要求进行了评估？ |  |  |  | 实验相关的ABI7500PCR仪器，ABI3500DX测序仪，酶标仪等设备均已符合21CFR Part 11规定。 |
| 如果试验进行中途发生仪器更换，贵公司是否有对应的流程？ |  |  |  | 依据ODC-CX-32《应急预案管理程序》，仪器故障由供应商提供相同型号设备作为应急替代，则该设备须完成性能验证后方可投入使用。 |
| ### 方法学验证 |  |  |  |  |
| 是否已制定针对检测的方法学验证程序？ |  |  |  | 制定了ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》，规定了方法验证和确认的要求。 |
| 请描述您的方法验证流程？ | 依据ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》，验证/确认流程如下：制定方案（含性能指标及接受标准）→ 技术负责人批准 → 授权人员实施并保存原始记录 → 起草验证/确认报告 → 专业组长审核 → 技术负责人批准。 |  |  |  |
| 您的实验室针对所执行的每项测试或每个参数，是否均配有相应的验证计划与验证报告？ |  |  |  | 依据ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》，每项新检验项目须编写《检测程序的分析性能验证报告》或《检测程序的分析性能确认报告》，并经审核批准后实施。已批准的项目，其检验程序性能须每年至少评审一次。 |
| 请解释在何种情况下应进行验证、在何种情况下不应进行验证，并说明其依据。 | 依据ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》，在以下情形下应进行验证：常规应用前、严重影响分析性能情况后（如仪器主要部件故障、搬迁、环境严重失控等），以及检测系统要素发生变更时（如试剂升级、仪器更新、校准品溯源性改变等）。以下情形则需进行确认：非标准方法、实验室自建方法、超出预定范围的标准方法，以及修改过的确认方法。 |  |  |  |
| 如有需要，请问您能否提供相关测试/参数的验证报告？ |  |  |  | 可以。依据 ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》，相关验证报告由检验项目负责人编写，专业组长审核，技术负责人批准，最终由文件管理员归档保存。如需要，我方可提供相应报告。 |
| 是否存在相关政策规定，明确禁止向客户或试验主文件（TMF）提供验证报告？ |  |  |  | 留VCB回答。 |
| ### 分析程序 |  |  |  |  |
| 您所有检测项目/参数的SOP是否符合 GCP /ISO 15189/CAP- CLIA 法规要求？ |  |  |  | 符合ISO 15189要求。 |
| 您能否提供用于检测/参数的方法、仪器、样本要求及检测样本量？ |  |  |  | 相关信息的具体要求，规定于ODC-XMSC《项目手册》及相应的作业指导书中（依据ODC-CX-18《原始样品采集和运输管理程序》、ODC-CX-17《检验申请管理程序》）。 |
| 针对检测项目 / 检测参数，是否存在检测再验证的程序文件？ |  |  |  | 依据相关程序规定，以下变更情形须执行相应验证或调整：检验程序变更时，须重新验证或确认（ODC-CX-20《检验程序选择、验证和确认管理程序》）；试剂批号变更时，须进行验证（ODC-CX-14《试剂和耗材的管理程序》）；质控批号变更时，须重新累积均值和标准差（ODC-CX-23《内部质量控制管理程序》）。 |
| 如果为“是”；这种情况发生频率？ | 检验程序变更：不定期（按需触发） - 试剂批号变更：每批更换时 - 质控批号变更：每批更换时（需累积20天数据重新评估） |  |  |  |
| 贵实验室开展的检测项目 / 参数，是否参加外部质量评价项目？ |  |  |  | 依据ODC-CX-24《能力验证和室间比对管理程序》，实验室应优先参加国家卫健委临床检验中心及上海市临床检验中心组织的能力验证/室间质评计划。 |
| 请解释并说明开展外部质量评估（EQA）样本检测的适用情形及不适用情形。 | 依据ODC-CX-24《能力验证和室间比对管理程序》，适用情形为：有EQA/PT计划的项目及新开展项目（新项目优先选择测量审核或实验室间比对）；不适用情形为：无能力验证计划且不适于实验室间比对时，经许可后可选择其他替代方案，并形成文件记录。 |  |  |  |
| 实验室开展的检测项目 / 参数，是否执行室内质量控制（IQC）？ |  |  |  | 依据ODC-CX-23《内部质量控制管理程序》，原则上所有开展的检验项目均须实施室内质控，每个检测日或每个分析批至少进行1次质控测定。 |
| 实验室开展的检测项目 / 参数，是否执行室内质量控制（IQC）？ | 依据ODC-CX-23《内部质量控制管理程序》，原则上所有开展的检验项目均须实施室内质控，每个检测日或每个分析批至少进行1次质控测定。 |  |  |  |
| 是否有任何分析仪器与您的 LIMS 直接连接？ |  |  |  | 分析仪器 不与LIMS直接连接。 |
| 数据是以何种格式传输至 Cerba Research 或其他供应商的？ | 以PDF和JPG等格式数据通过Datalink网站进行数据传输。 |  |  |  |
| 是否针对实验室人员执行分析操作的能力开展周期性评估？（应该勾选是，是否增加vcb对技术员评估） |  |  |  | 根据ODC-CX-09《人力资源管理程序》明确要求对实验室人员的分析操作能力进行周期性评估： - 老员工：每年至少一次能力评估。 - 新员工：最初6个月内至少两次能力评审。 - 评估内容涵盖专业技能、理论知识等，未通过者需再培训、再评审后方可上岗。 - 在项目开展前期，客户负责对我方实验室技术人员进行专项培训与能力评估。培训将覆盖项目专属实验方法、样本接收与处置、原始数据记录、合规要求、实验偏差处理等内容。通过理论与实操考核的人员，由客户完成资格授权。仅取得授权的人员能够执行本项目相关实验；未授权人员禁止独立开展实验操作。如后续实验方法、项目要求发生变更，客户可安排补充培训与复核考核，确保操作人员持续满足项目能力要求。 |
| 针对本次委托的检测项目，贵方是否还具备其他相关科学专业能力？ |  |  |  | 实验室具备检验程序选择、验证、确认、内部质控、能力验证、内部比对等完整技术能力（见ODC-CX-20、ODC-CX-23、ODC-CX-24、ODC-CX-25等文件）。 具体专业领域涵盖分子组、病理组、微生物组、临床研究组等（ODC-CX-33 文件控制程序）。 |
| 您是否正在与其它分包商合作，为 Cerba Research 执行特定的测试？ |  |  |  | NA |
| 如果是, 确定需采用分包商进行的测试项目，并明确相关分包商的名单；Cerba Research 同样需对这些分包商进行资质审核。 | 试验 |  |  | 分包商 |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | N/A |  |  | N/A |